Приложение №4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лисьевская средняя общеобразовательная школа» РАССМОТРЕНА На Общем собрании трудового коллектива Протокол №22от02.02.2011; УТВЕРЖДЕНА Приказом №240от 02.02.2011 Директора ОУ____________ (Н. В. Иванова). ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ на 2011 – 2015 годы Село Лисье 2011 год

ПАСПОРТ

Программы по энергосбережению

| Наименование программы | Программа энергосбережения МКОУ «Лисьевская СОШ» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности |
| Разработчики программы | ДиректорУчреждения Иванова Н.В.., завхоз Матвеева Т. М., электрик Гаврилов А.Д. |
| Цель программы | Эфф эффективное и рациональное использование топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) , чтобы соответственно снизить расход бюджетных средств на ТЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий. |
| Сроки реализации | 2011-2015 годы |
| Исполнители | Ответственные работники школы |
| Источники финансирования | Средства бюджета МКОУ «Лисьевская СОШ» |
| Контроль за выполнением | Администрация МКОУ «Лисьевская СОШ» |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Учреждения, так как повышение эффективности использования ТЭР при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования школы показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, а также неэффективные затраты на горюче-смазочные материалы для школьных автобусов, используемых для организации подвоза школьников. Нерациональное использование и потери энергии приводят к потере до 9 % тепловой энергии и до 10 % электрической энергии .

Соответственно это приводит:

-к росту бюджетного финансирования на учреждение

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить:

-  снижение потребления  ТЭР и воды за счет перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех структурных подразделениях школы при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР,

- превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования школы.

1. Цель Программы

Основной целью программы является повышение экономических показателей Учреждения, улучшение условий функционирования через повышение эффективности использования топлива и энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет МКОУ «Лисьевская СОШ» за счет сокращения платежей за электроэнергию и  горюче-смазочные материалы.

2. Задачами Программы являются:

Создание в 2011 году системы учета и контроля за эффективностью использования топлива и энергии и управления энергосбережением;

Снижение затрат к 2015 году на приобретение школой ТЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 15%;

Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ТЭР.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

4. Управление энергосбережением в Учреждении

Технические проекты и мероприятия, представленные для участия в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация школы совместно с бухгалтерией определяет стратегию энергосбережения в школе. Обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований школы, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести ежегодную экономию средств до 3% относительно 2010 года.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет собственных средств муниципального бюджета.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет завхоз Матвеева Т.М... Программные мероприятия предусматривают:

1. Создание системы управления эффективностью использования топлива и энергии в МКОУ «Лисьевская СОШ»;

2. Организационные проекты энергосбрежения в  МКОУ «Лисьевская СОШ».

7. Приоритетные технические направления организованных энергосбережений.

- Ремонт отопительной системы (котел);

- Установка счетчиков потребления тепла;

- Замена ламп освещения на энергосберегающие;

- Своевременный замер сопротивления изоляции  и силовых линий;

- Оптимизация маршрутов школьных автобусов.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2011 - 2015 гг. В результате реализации программы предполагается  достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом по школе к концу 2011 года в размере не менее 3%.

9. Заключение

Программа энергосбережения в школе обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

План мероприятий энергосбережения на 2011 - 2015 годы в МКОУ «Лисьевская СОШ»

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 2 | Установка счётчика учета теплоэнергии непосредственно в школе; | Сорокин А.А. (хозгуппа ОУО) |
| 3 | Ремонт отопительной системы на пищеблоке (котел). | Гаврилов А.Д. |
| 5 | Замена ламп освещения на энергосберегающие | Гаврилов А.Д. |
| 6 | Контроль за системой уличного освещения. | Екимов Н.М. Филимонов Г.Р. |
| 7 | Своевременный замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. Минимизация потерь электроэнергии при транспортировке. | Гаврилов А.Д. |
| 8 | Ежегодное обучение и аттестация ответственных лиц, слесарей-электриков котельной . | Гаврилов А.Д. |
| 9 | Оптимизация маршрутов школьных автобусов. | Администрация школы |
| 10 | Ежегодная корректировка тарифов на организацию подвоза школьников. | Администрация школы совместно с администрацией района |
| 11 | Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов | Матвеева Т.М. |
| 12 | Осуществлять ежедневную проверку работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок | Гаврилов С. А. |
| 13 | Проводить анализ потребления энергоресурсов в школе | Матвеева Т.М. |
| 14 | Своевременно осуществлять замену кранов, сантехники, технологического оборудования, не допускать утечек воды | Гаврилов С.А. |
| 15 | Своевременно проводить профилактические и ремонтные работы систем учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования | Гаврилов А.Д. |
| 16 | Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | Матвеева Т.М. |
| 17 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности | Гаврилов А.Д. |
| 18 | Осуществлять контроль за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов | Гаврилов А.Д. |
| 19 | Проводить инструктаж сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществлять ежедневный контроль за работой электрического освещения, водоснабжения. Не допускать использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом | Матвеева Т.М. |
| 20 | Провести классные часы, акции по вопросам экономии энергоресурсов | Степанова М.Л. |
| 22 | Соблюдать графики светового режима в помещении школы и на территории | Матвеева Т.М. |
| 23 | Организовать в классах детские посты бережливости | Степанова М.Л. |
| 24 | Организовать выпуск бюллетеней, стенных газет по экономии энергоресурсов | Степанова М.Л. |